ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

ΠΡΟΣ:

ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ

«Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020»

A/A:.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | ΤΜΧ. | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Εκτοποθέτησηυδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4'' | 200 |  |  |
| 2. | Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4'' | 200 |  |  |
| 3. | Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς | 5 |  |  |
| 4. | Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν στην εξαγωγή | 5 |  |  |
| 5. | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3'' | 300 |  |  |
| 6. | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3'' | 300 |  |  |
| 7. | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4'' | 500 |  |  |
| 8. | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4'' | 500 |  |  |
| 9. | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5'' | 175 |  |  |
| 10. | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5'' | 175 |  |  |
| 11. | Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου | 150 |  |  |
| 12. | Καθαρισμός γεωτρήσεων | 300 |  |  |
| 13. | Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP | 1 |  |  |
| 14. | Χρήση υποβρύχιας κάμερας | 3 |  |  |
| 15. | Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωλήνωμα ή άλλες εργασίες | 400 |  |  |
| 16. | Εργασίες προληπτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου όλου του εξοπλισμού Η/Μ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ | 1 |  |  |
| 17. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4'' 10HP | 1 |  |  |
| 18. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 40HP | 2 |  |  |
| 19. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 50HP | 2 |  |  |
| 20. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 60HP | 1 |  |  |
| 21. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 80HP | 1 |  |  |
| 22. | Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 100HP | 1 |  |  |
| 23. | Υποβρύχια αντλία 4'' με μανομετρικό 100μ και παροχή 14,5 κυβικών | 1 |  |  |
| 24. | Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 35 κυβικών για 40HP | 2 |  |  |
| 25. | Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 200μ και παροχή 50 κυβικών για 50HP | 1 |  |  |
| 26. | Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 300μ και παροχή 30 κυβικών για 50HP | 1 |  |  |
| 27. | Υποβρύχια αντλία 8'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 50 κυβικών για 60HP | 1 |  |  |
| 28. | Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI | 20 |  |  |
| 29. | Δακτύλιος τριβής άξονα Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI | 100 |  |  |
| 30. | Κόμπλερ άξονα Φ20 κατάλληλο για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI | 3 |  |  |
| 31. | Άξονας κεντρόφυγγας, κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 50 3/A & 3C της εταιρίας CAPRARI | 2 |  |  |
| 32. | Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας, κατάλληλες για αντλίες HVU 50 3/Α & 3C της εταιρίας CAPRARI | 3 |  |  |
| 33. | Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας, κατάλληλες για αντλίες HVU 25 8/Α της εταιρίας CAPRARI | 8 |  |  |
| 34. | Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50-2 της εταιρίας CAPRARI | 1 |  |  |
| 35. | Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 25 της εταιρίας CAPRARI | 1 |  |  |
| 36. | Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 50 της εταιρίας CAPRARI | 1 |  |  |
| 37. | Δακτύλιος τριβής, ανοξείδωτος INOX κατάλληλος για αντλία HVU 50 της εταιρίας CAPRARI | 3 |  |  |
| 38 | Δακτύλιο τριβής, ανοξέιδωτος INOX κατάλληλος για αντλία HVU 25 της εταιρίας CAPRARI | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο(χωρίς ΦΠΑ) |  |
|  |  |  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  |  |  | Τελικό Σύνολο (με ΦΠΑ) |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(TOΠOΣ), …../…./2020 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: