ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	

	της υπ. Αρίθμ. 159775 διακήρυξης
	

	
	ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ

	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …./…./ 2022



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2022»
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:
Επωνυμία: .……………………………………………
Εκπρόσωπος: .……………………………………….
Δ/νση: …………………………………………………..
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……………………..
E-mail: ………………………………………………….


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΡΑΚΟΡ Φ16x1/2"ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΥΧ. 2 mm ΤΟΥΜΠ.
	TMX.
	30
	 
	 

	2
	ΡΑΚΟΡ Φ18x1/2"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 2,5 mm  ΤΟΥΜΠ.
	TMX.
	30
	 
	 

	3
	ΡΑΚΟΡ Φ20 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	100
	 
	 

	4
	ΡΑΚΟΡ Φ20 ΘΗΛ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	40
	 
	 

	5
	ΡΑΚΟΡ Φ22x3/4"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 3 mm  ΤΟΥΜΠ.
	TMX.
	200
	 
	 

	6
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22x22 ΟΡΥΧ. 3 mm ΤΟΥΜΠ.
	TMX.
	30
	 
	 

	7
	ΡΑΚΟΡ Φ25x3/4"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	400
	 
	 

	8
	ΡΑΚΟΡ Φ25x3/4"ΘΗΛ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	200
	 
	 

	9
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25x25 ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	400
	 
	 

	10
	ΡΑΚΟΡ Φ28x1"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 3 mm  ΤΟΥΜΠ.
	TMX.
	20
	 
	 

	11
	ΡΑΚΟΡ Φ32x1"ΑΡΣ. P.E.
	TMX.
	300
	 
	 

	12
	ΡΑΚΟΡ Φ32x1"ΘΗΛ. P.E.
	TMX.
	50
	 
	 

	13
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32x32 P.E.
	TMX.
	150
	 
	 

	14
	ΡΑΚΟΡ Φ40 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	30
	 
	 

	15
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40x40 ΟΡΥΧ.
	TMX.
	30
	 
	 

	16
	ΡΑΚΟΡ Φ50 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	30
	 
	 

	17
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50x50 ΟΡΥΧ.
	TMX.
	20
	 
	 

	18
	ΡΑΚΟΡ Φ63 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	30
	 
	 

	19
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  Φ63x63 ΟΡΥΧ.
	TMX.
	20
	 
	 

	20
	ΡΑΚΟΡ Φ90x3" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE
	TMX.
	6
	 
	 

	21
	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1/2" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ.
	TMX.
	30
	 
	 

	22
	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3/4" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ.
	TMX.
	20
	 
	 

	23
	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ.
	TMX.
	10
	 
	 

	24
	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ.
	TMX.
	4
	 
	 

	25
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	30
	 
	 

	26
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	50
	 
	 

	27
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	60
	 
	 

	28
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	300
	 
	 

	29
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	60
	 
	 

	30
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	150
	 
	 

	31
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	3
	 
	 

	32
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	8
	 
	 

	33
	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ.
	TMX.
	2
	 
	 

	34
	ΒΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" ΑΡΣ, ΜΕ  ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/2"
	TMX.
	100
	 
	 

	35
	ΒΑΝΑ 3" ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΠΡΟΥΤΖ
	TMX.
	10
	 
	 

	36
	ΒΑΝΑ 4" ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΠΡΟΥΤΖ
	TMX.
	5
	 
	 

	37
	ΓΩΝΙΑ 1/2" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	38
	ΓΩΝΙΑ 1/2" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	40
	 
	 

	39
	ΓΩΝΙΑ 3/4" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	60
	 
	 

	40
	ΓΩΝΙΑ 3/4" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	50
	 
	 

	41
	ΓΩΝΙΑ 1" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	42
	ΓΩΝΙΑ 1" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	43
	ΓΩΝΙΑ 1 1/4" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	44
	ΓΩΝΙΑ 1 1/2" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	45
	ΓΩΝΙΑ 1 1/2" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	46
	ΓΩΝΙΑ 2" Α-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	47
	ΓΩΝΙΑ 2" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	48
	ΓΩΝΙΑ 3"  Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	49
	ΓΩΝΙΑ 4" Θ-Θ ΓΑΛΒ.
	TMX.
	2
	 
	 

	50
	ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	200
	 
	 

	51
	ΜΑΣΤΟΣ 3/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	100
	 
	 

	52
	ΜΑΣΤΟΣ 1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	70
	 
	 

	53
	ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	54
	ΜΑΣΤΟΣ 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	55
	ΜΑΣΤΟΣ 3" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	56
	ΜΑΣΤΟΣ 4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	2
	 
	 

	57
	ΜΟΥΦΑ 1/2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	100
	 
	 

	58
	ΜΟΥΦΑ 3/4" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	100
	 
	 

	59
	ΜΟΥΦΑ 1" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	20
	 
	 

	60
	ΜΟΥΦΑ 1 1/4" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	10
	 
	 

	61
	ΜΟΥΦΑ 1 1/2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	10
	 
	 

	62
	ΜΟΥΦΑ 2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	10
	 
	 

	63
	ΜΟΥΦΑ 3" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ
	TMX.
	7
	 
	 

	64
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2"x 3/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	200
	 
	 

	65
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2"x 1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	80
	 
	 

	66
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	67
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 1 1/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	68
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 1 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	69
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	70
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1 1/4"x 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	71
	ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 2"x 3" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	72
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 1cm
	TMX.
	40
	 
	 

	73
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 2cm
	TMX.
	50
	 
	 

	74
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 3cm
	TMX.
	50
	 
	 

	75
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 1cm
	TMX.
	40
	 
	 

	76
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 2cm
	TMX.
	30
	 
	 

	77
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 3cm
	TMX.
	20
	 
	 

	78
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2"x3/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	300
	 
	 

	79
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2"x1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	100
	 
	 

	80
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	100
	 
	 

	81
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1 1/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	82
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	83
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	84
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x1 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	30
	 
	 

	85
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	86
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x3" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	3
	 
	 

	87
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 1/4"x 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	88
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 1/2"x 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	89
	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"x3" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	90
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2"  5cm
	TMX.
	40
	 
	 

	91
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2"    10cm
	TMX.
	30
	 
	 

	92
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2"    20cm
	TMX.
	20
	 
	 

	93
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2"    30cm
	TMX.
	10
	 
	 

	94
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4"    5cm
	TMX.
	30
	 
	 

	95
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4"    10cm
	TMX.
	30
	 
	 

	96
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4"    20cm
	TMX.
	10
	 
	 

	97
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4"    30cm
	TMX.
	10
	 
	 

	98
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1" 5cm
	TMX.
	20
	 
	 

	99
	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1" 10cm
	TMX.
	20
	 
	 

	100
	ΤΑΠΑ 1/2" ΑΡΣΕΝ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	200
	 
	 

	101
	ΤΑΠΑ 1/2" ΘΗΛ.  ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	102
	ΤΑΠΑ 3/4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	100
	 
	 

	103
	ΤΑΠΑ 3/4" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	40
	 
	 

	104
	ΤΑΠΑ 1" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	70
	 
	 

	105
	ΤΑΠΑ 1" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	20
	 
	 

	106
	ΤΑΠΑ 1 1/4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	107
	ΤΑΠΑ 1 1/2" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	108
	ΤΑΠΑ 2" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	109
	ΤΑΠΑ 2 1/2" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	2
	 
	 

	110
	ΤΑΠΑ 3" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	7
	 
	 

	111
	ΤΑΠΑ 4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ.
	TMX.
	2
	 
	 

	112
	ΤΑΥ 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	40
	 
	 

	113
	ΤΑΥ 3/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	80
	 
	 

	114
	ΤΑΥ 1" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	50
	 
	 

	115
	ΤΑΥ 1 1/4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	10
	 
	 

	116
	ΤΑΥ 1 1/2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	117
	ΤΑΥ 2" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	5
	 
	 

	118
	ΤΑΥ 3" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	3
	 
	 

	119
	ΤΑΥ 4" ΓΑΛΒ.
	TMX.
	1
	 
	 

	120
	ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 3/4" ΦΙΜΠΕΡ
	TMX.
	4000
	 
	 

	121
	ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 1" ΦΙΜΠΕΡ
	TMX.
	1000
	 
	 

	122
	ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 3/4" ΛΑΣΤΙΧΟ
	TMX.
	2000
	 
	 

	123
	ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 1" ΛΑΣΤΙΧΟ
	TMX.
	1000
	 
	 

	124
	ΤΕΦΛΟΝ 3/4 (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ)
	TMX.
	1500
	 
	 

	125
	ΚΑΝΑΒΙ
	TMX.
	20
	 
	 

	126
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6 bar
	TMX.
	30
	 
	 

	127
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 bar
	TMX.
	30
	 
	 

	128
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16 bar
	TMX.
	20
	 
	 

	129
	Αποκατάσταση διαρροής σε δικλείδα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων

	129Α
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø50
	ΥΠ
	5
	 
	 

	129Β
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø80
	ΥΠ
	5
	 
	 

	129Γ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø100
	ΥΠ
	6
	 
	 

	129Δ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø125
	ΥΠ
	4
	 
	 

	129Ε
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø150
	ΥΠ
	5
	 
	 

	129ΣΤ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø200
	ΥΠ
	3
	 
	 

	129Ζ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø250
	ΥΠ
	3
	 
	 

	129Η
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø300
	ΥΠ
	2
	 
	 

	130
	Αντικατάσταση δικλείδας επί υφιστάμενου αγωγού κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων

	130Α
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø50
	ΥΠ
	5
	 
	 

	130Β
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø80
	ΥΠ
	4
	 
	 

	130Γ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø100
	ΥΠ
	5
	 
	 

	130Δ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø125
	ΥΠ
	6
	 
	 

	130Ε
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø150
	ΥΠ
	5
	 
	 

	130ΣΤ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø200
	ΥΠ
	3
	 
	 

	130Ζ
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø250
	ΥΠ
	3
	 
	 

	130Η
	Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø300
	ΥΠ
	2
	 
	 

	131
	Αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού με ανοξείδωτο μανσόν (σέλλα) από ανοξείδωτο χάλυβα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων

	131Α
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø50
	ΥΠ
	5
	 
	 

	131Β
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø63
	ΥΠ
	5
	 
	 

	131Γ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø75
	ΥΠ
	6
	 
	 

	131Δ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø90
	ΥΠ
	6
	 
	 

	131Ε
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø110
	ΥΠ
	4
	 
	 

	131ΣΤ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø125
	ΥΠ
	5
	 
	 

	131Ζ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø140
	ΥΠ
	4
	 
	 

	131Η
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø160
	ΥΠ
	3
	 
	 

	131Θ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø180
	ΥΠ
	4
	 
	 

	131Ι
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø200
	ΥΠ
	4
	 
	 

	131Κ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø225
	ΥΠ
	2
	 
	 

	131Λ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø250
	ΥΠ
	2
	 
	 

	131Μ
	Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø315
	ΥΠ
	2
	 
	 

	132
	Σύνδεση νέου αγωγού με παλαιό, με ευθύγραμμους ειδικούς συνδέσμους

	132Α
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø40 / (46-63)
	ΥΠ
	2
	 
	 

	132Β
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø50 / (57-74)
	ΥΠ
	8
	 
	 

	132Γ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø65 / (68-85)
	ΥΠ
	10
	 
	 

	132Δ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø80 / (84-106)
	ΥΠ
	10
	 
	 

	132Ε
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø100 / (109-133)
	ΥΠ
	10
	 
	 

	132ΣΤ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø125 / (132-157)
	ΥΠ
	12
	 
	 

	132Ζ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø150 / (157-183)
	ΥΠ
	10
	 
	 

	132Η
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø150 / (176-201)
	ΥΠ
	10
	 
	 

	132Θ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø200 / (193-215)
	ΥΠ
	5
	 
	 

	132Ι
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø200 / (218-242)
	ΥΠ
	5
	 
	 

	132Κ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø225 / (242-268)
	ΥΠ
	2
	 
	 

	132Λ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø250 / (266-292)
	ΥΠ
	2
	 
	 

	132Μ
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø250 / (280-306)
	ΥΠ
	2
	 
	 

	132Ν
	Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø300 / (301-327)
	ΥΠ
	1
	 
	 

	132Ξ
	[bookmark: _GoBack]Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø300 / (324-350)
	ΥΠ
	1
	 
	 

	133
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις επεμβάσεων για επισκευή βλαβών κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων
	μ2
	1.600
	 
	 

	134
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις επεμβάσεων για επισκευή βλαβών με χρήση ψυχρού ασφαλτομίγματος κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων
	μ2
	50
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 

	ΦΠΑ 24%
	 
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 




Τιμή τελικού συνόλου ολογράφως:


Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την …. / …. / ….


Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα / σφραγίδα / υπογραφή)


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
